Číslo zboží     Název Zboží                                                       Množství

669747  Kolektor sluneční KPS1 prizm sklo 4x Cu22 SVT22050 16277 – 2x

669756  Sada připojovacích dílů S-PŘ-KP PRO POLE KPC1, KPS11,KPG1,KPH1,KTU – 1x

669756  Sada pro uchycení 2kol KPC1+KPS1+ 12179  - 1x

676199  Držák expanzní nádoby plechový  - 1x

669777  Nádoba Expanzní SLO18  18l 8bar 3/4“M  - 1x

672232  Směs do kolektoru Solarten 10l  - 2x

669796  Skupina čerpadlová CSE SOL W 3/4M SRS1 T-E HDO 17350  - 1x

669770  Ventil termostat. Směšovací TLK 550 3/4M TV, 38-65st.C, ¾“ VNĚJŠÍ, KV2,2  - 1x

676200  Ventil uzavírací pro expanzní nádoby s vypouštěním M/F ¾“  - 1x

660917  Ventil odvzdušňovací 3/8“ spodní   - 1x

662425  Kohout kulový solární 3/8“  - 1x