Poptávka na plastová okna a dveře.

1.) Okno cca 1200 x 1200 mm, jednokřídlé výklopné i otevírací zasklené trojsklem Rám z venku zlatý dub, zevnitř bílý. Síť proti hmyzu a žaluzie barva zlatá

2.) Okno cca š 810, v 930 mm jednokřídlé výklopné i otevírací zasklené trojsklem. Rám z venku zlatý dub, zevnitř bílý. Síť proti hmyzu a žaluzie zlaté barvy

3.) Dveře balkónové cca š 900mm; v 2030mm; plně prosklené, zasklené izolačním trojsklem, rámy z venku zlatý dub, zevnitř bílé opatřené žaluzií zlaté barvy

4.) 3 kusy okna střešní š cca 780 mm, v cca 1130 mm, Měřeno uvnitř rámu stávajících oken, zasklené izolačním trojsklem, barva bílá se žaluzií barva zlatá. Pokud to konstrukce okna dovolí tak se sítěmi proti hmyzu. Krytina střechy je betonová taška KM Beta.

5) Vstupní domovní dveře š cca 900 mm v cca 2030 cm ze 2/3 prosklené s izolačním trojsklem, rám z venku i zevnitř zlatý dub

Jedná se o výměnu stávajících dřevěných oken s montáží

Všechna okna i dveře musí vyhovět podmínkám NZÚ Light