## Hárok1
Názov | MJ | Množstvo | J.C. | Cena celkom
Ústredňa EPS BOSCH AVENAR 2000, FPA-2000-SWM | ks | 1
Reléový modul, nízké napětí, RML 0008 A | ks | 1
Modul pre signalizačné zariadenie, NZM 0002A | ks | 1
Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | ks | 2
Modul pro připojení jednoho LSN vedení s kapacitou 254 prvků, délkou 1600m a max. odběrem 300mA, LSN 0300 A | ks | 2
Ext.ovládací panel zápustníá/povrchová montáž, FPE-8000-FMR | ks | 1
Opticko-dymový hlásič, man.adresace, FAP-425-O-R | ks | 89
Paralelná signalizácia FAA-420-RI-ROW | ks | 34
Patice hlásiče s logem Bosch, MS 400 B | ks | 89
Man. tlačítkový hlásič, na sklo, červený, FMC-420RW-GSGRD | ks | 12
Náhradní sklo, FMC-SPGL-RW | ks | 1
Akustický/vizuální alarm, biely, biele svetlo, FNX-425U-WFWH | ks | 14
Bílý kryt pro AVENAR all-in-one 4000, FNX-425U-COVWH | ks | 5
Siréna s majákom so sirénou, ext., EN54-3/EN54-23, biely, biele svetlo, ROLP-W-LX-W-WF | ks | 1
Vazební člen relé, nízkonapěť.,DIN mont., FLM-420-RLV1-D | ks | 1
Skříňka pro povrchovou montáž, FLM-IFB126-S | ks | 1
Kábel JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1 tienený | m | 940
Kábel JE-H/ST/H FE180/PS30 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1 tienený | m | 100
Kábel NHXH FE180/PS30 2x1,5, B2ca,s1,d1,a1 | m | 30
Rúrka pevná HFIRM-Turbo 25mm 21,4mm 320N 3m PVC svetlosivá s hrdlom | m | 40
Príchytka dištančna 1362768 20-25mm galvanicky zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky | ks | 90
Príchytka káblová 6708 PO 8mm obojstranná zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky | ks | 200
Príchytka káblová 6710 PO 8mm jednostranná zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky | ks | 2860
značenie trasy vedenia | m | 1110
protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI CP 636 1ks=20kg | ks | 0.3
protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY CFS-F FX 1ks=325ml | ks | 0.2