Specifikace:

Pokud to bude možné, zpracujte nabídku pro značkovou klimatizaci (např. Daikin, Toshiba,...) a i pro tzv. ekonomickou variantu jiného levnějšího spolehlivého výrobce. Výhodou by bylo, pokud by bylo možné ji zapojit i do tzv. chytrého domu (IFTTT, Matter), ale není to podmínkou. Předpokládám, že lze klimatizaci použít i pro vytápění (nepožaduji ale, aby to byl hlavní zdroj tepla)

Zasílám plán domu s rozměry místností.
Klimatizace (vnitřní jednotky) budou v přízemí v obývacím pokoji v rohu u okna (místnost 1.05), v prvním patře ve 3 pokojích (místnosti 2.02,2.03,2.04) nade dveřmi.
Výška místností: přízemí: 260 cm, 1.patro 250 cm
V patře je pouze sádrokartonový strop. Venkovní jednotka by měla být na balkóně v 1.patře (podkroví) - varianta 4+1,3+1. V případě varianty 3+1 a 1+1 by byla druhá vnější jednotka venku z druhé strany stěny, kde je v obývacím pokoji vnitřní jednotka - buď cca 2 metry nahoře na stěně, nebo na zemi.

Odvod kondenzátu není možné odvádět v patře do žádného odpadu, v přízemí by bylo možné vývod udělat přes zeď dolů na zem, případně do okapového svodu (?). Elektrika 230 V je na balkóně ve venkovní zásuvce, nebo případně je vyveden kabel z jističe na půdu.